## Mod OE lotto 2_Anestesia
	S.C. Provveditorato
OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2
Allegato “C” al Disciplinare Amministrativo mod. Offerta Economica lotto 2
Lotto/Tipologia / Apparecchiatura / Attrezzatura / Lotto 2 – Fornitura di N° 1 Sistema / non invasivo per la gestione / dell’ipotermia terapeutica, / da destinare all'U.O. di Anestesia / e Rianimazione del P.O. di Oristano	Caratteristiche minime richieste ATTENZIONE: specificare le caratteristiche dei prodotti offerti tenendo conto dei seguenti elementi: / Marca ________________________ Modello ________________________ Cod. prodotto ___________________	Prezzo Unitario / Iva esclusa	Prezzo Totale / Iva esclusa	Ribasso % / Offerto / (% unica)
Sistema per ipotermia / (Q.tà 1) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________________	-Sistema computerizzato idoneo alla gestione non invasiva della ipotermia terapeutica tramite acqua / -Dimensioni circa 1000x500x500 mm / -Peso circa 50 kg / -Dotato di ruote per il trasporto / -Capacità serbatoio dell’acqua di almeno 5 lt / -Dotato di idoneo schermo a colori preferibilmente touch-screen per la gestione dei comandi / -Controllo della temperatura su paziente intervallo da 32°C a 38°C circa / -Dotato di modulo erogatore dell’acqua con canale In/Out e di opportuna portata (lt/min) / -Funzionamento erogatore preferibilmente a pressione negativa / -Modalità funzionamento automatico e/o manuale / -Dotato di idoneo sistema di controllo per la rilevazione della temperatura sul paziente / -Dotato di idoneo sistema di allarmi acustici e/o visivi / Dotato di interfacce di connettività / Dotato di ogni possibile accessorio e/o cavi per il corretto e perfetto funzionamento del sistema / -Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. n°46/97 e ss.mm.ii.		€ ,00
Dispositivi monouso / per trasferimento calore / Q.tà 10) / Marca ________________________ / Modello _______________________ / Cod. prodotto _________	-Perfettamente compatibili con il sistema / -Suddivisi in diverse dimensioni (adulti/pediatrici) / -Preferibilmente di dimensioni ridotte per applicazione paziente (torace e cosce) / -Possibilità della radio-trasparenza per utilizzo in TAC / -Aventi caratteristiche tecnologiche idonee a garantire il migliore trasferimento di calore sul paziente / -Certificazione in base alla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispositivi medici”, attuata con D. Lgs. n°46/97 e ss.mm.ii.		€ ,00
TOTALE OFFERTO LOTTO 2 / Iva esclusa		€ ,00		0,00%

ONERI PER LA SICUREZZA DITTA diversi da quelli ex D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. "oneri da interferenze". Ai fini degli oneri per la sicurezza, saranno a proprio carico i seguenti oneri, Iva esclusa: (N.B. Non potranno essere indicati costi per sicurezza pari allo zero o di valore irrisorio e/o non congruo): € ______________________________________________________ / - N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE
PRESTAZIONI GIA' COMPRESE NEL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO:
Garanzia e assistenza “full risk” su tutto il sistema (minima per 24 mesi) / -Per ciascuno dei dispositivi offerti / -Visite per manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali / -Verifiche di sicurezza elettrica in ottemperanza alle norme CEI corrispondentiI nterventi di manutenzione correttiva illimitati / -Ricambi inclusi / -Ripristino funzionale entro le 12h dalla chiamata / -Fornitura di sistemi sostitutivi (muletto) di pari livello tecnologico in caso di fermo macchina > 3 giorni complessivi e consecutivi
Corso di formazione per gli utilizzatori / -Si devono prevedere almeno 8 ore in loco suddivise in almeno due giornate con la presenza dello/degli Specialisti della Ditta offerente per l’addestramento del personale utilizzatore

Voci economiche che non concorrono alla determinazione del prezzo complessivo di aggiudicazione del lotto 2

EVENTUALE CANONE ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE “FULL RISK”, POST-GARANZIA ORDINARIA LOTTO 2 / (minima 24 mesi)				Canone annuale / (Iva/E) / (max 12% / Importo offerto)
EVENTUALE CANONE DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE “FULL RISK”, post-garanzia ordinaria (da attivare su eventuale specifica richiesta della ASSL di Oristano), che non concorre alla determinazione del prezzo complessivo di aggiudicazione del lotto di gara N.B.: l'importo del canone annuale non può superare il 12% dell'importo complessivo offerto per il lotto di gara. / N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE
EVENTUALI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA ORDINARIA / non compresi nell'eventuale contratto triennale di garanzia/assistenza full-risk post garanzia ordinaria (descrivere la tipologia di intervento ed il relativo costo unitario Iva esclusa) / N.B.: COMPILARE CAMPO OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE				Prezzo unitario / Iva esclusa
specificare

EVENTUALI CONSUMABILI, ACCESSORI, % SCONTO LISTINO
Nel caso in cui l'apparecchiatura/attrezzatura richieda l'utilizzo di consumabili per il suo utilizzo la Ditta dovrà dichiarare i costi di tutti i possibili consumabili e accessori indicando specificatamente se trattasi di dispositivi monouso o pluriuso e in quest'ultimo caso il numero massimo di applicazioni o di giorni in cui risulta valido l'utilizzo al fine di consentire all'ASSL di valutare tutti i possibili costi di gestione dell'apparecchiatura/attrezzatura proposta. Tali indicazioni di prezzo dovranno essere indicate nell’offerta economica. Insieme al listino dei consumabili dovrà essere dichiarata anche la percentuale di sconto sugli stessi riservata alla ASSL di Oristano, in caso di aggiudicazione. A tal fine il Concorrente dovrà indicare l'eventuale prodotto, il prezzo unitario di listino, l'aliquota Iva e la percentuale di sconto applicata sul listino.

Voce	Marca e Modello	Codice / Identificativo	Prezzo unitario / Iva esclusa	% di sconto / Sul listino